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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON 

FUERZA DE 

LEY:
ARTÍCULO 1º.- Prohíbese, a partir del año de la promulgación de la presente ley, en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, la producción, comercialización o cesión gratuita de esfigmomanómetros de columna de mercurio para la evaluación de la tensión arterial y los termómetros, como así también de cualquier otro instrumento de uso medicinal que contenga dicho metal, destinados al público en general, en las diversas áreas comprendidas en el arte de curar, referidas tanto a la atención médica del hombre como a  la atención médica veterinaria.- 

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Salud en conjunto con la Secretaría de Ambiente Sustentable, confeccionarán un protocolo, de acuerdo a las normas ambientales de reconocimiento internacional, para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición final de los insumos y dispositivos médicos que dejen de usarse en virtud de lo establecido en la presente ley.-
ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Salud efectuará un inventario de los insumos, reactivos químicos y dispositivos médicos que contengan mercurio en los establecimientos públicos de salud, los cuales serán desechados y reemplazados en su totalidad por similares de tecnología digital en el plazo establecido en el artículo 1º.-
ARTÍCULO 4º.- Los establecimientos y los efectores de salud privados, como así también centros de atención veterinaria, deberán en el mismo plazo proceder a efectuar el recambio, debiendo realizar la entrega de los elementos que contengan mercurio a la autoridad de aplicación a los fines de su efectivo desecho, conforme a lo dispuesto en el protocolo confeccionado según dispone el artículo 2º.- 

ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Bioingeniería establecerá las características y condiciones mínimas de calidad que deben cumplir los nuevos termómetros y tensiómetros a utilizar en el territorio provincial.- 
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Bioingeniería, redactará un protocolo para la conservación, calibración y mantenimiento de los nuevos termómetros y tensiómetros a utilizar.- 
ARTÍCULO 7º.- Las personas físicas o jurídicas que, con posterioridad al plazo establecido en el artículo 1°, utilicen o vendan instrumental de uso medicinal que contenga mercurio, serán pasibles de las multas que establezca la reglamentación.-
ARTICULO 8º.- De forma.-
Sala de Sesiones. Paraná, 18 de junio de 2013.-

                       NICOLAS PIERINI                                    JOSE A. ALLENDE
             Secretario H. Cámara  Diputados                    Presidente H. Cámara Diputados

