PAGE  
1

HONORABLE SENADO: 

                                              Vuestra Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, ha considerado el Proyecto de Ley, del que es autor el Señor Senador Garbelino, por el que se regula la fabricación, elaboración, esterilización y comercialización de productos médicos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos; y, por las razones que dará su miembro informante aconseja su aprobación con las modificaciones introducidas.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE
L  E  Y:

REGULACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS

CAPITULO I

Del Ámbito de Aplicación

ARTICULO 1º: Regúlase la fabricación, elaboración, esterilización y comercialización de productos médicos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos.


CAPITULO II

De las Definiciones

ARTICULO 2°: 
A los efectos de su interpretación se entiende por: 

1.-
Productos médicos:  Al equipamiento, aparatología, material, artículo  o sistema de uso y aplicación médica, odontológica y laboratorial, destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y anticoncepción, que no utiliza un medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su aplicación principal en seres humanos, pudiendo ser auxiliado en su función por tales medios. 

El producto médico  podrá ser:

Producto médico activo: cualquier producto médico cuyo funcionamiento depende de fuente de energía eléctrica o cualquier otra fuente de potencia distinta de la generada por el cuerpo humano o gravedad y que funciona por la conversión de esta energía. No se considerarán productos médicos activos, los productos médicos destinados a transmitir, sin provocar alteración significativa alguna, energía, sustancias u otros elementos de un producto médico activo al paciente.

Producto médico activo para diagnóstico: cualquier producto médico activo,

utilizado aisladamente o en combinación con otros productos médicos, destinado a

proporcionar información para la detección, diagnóstico, monitoreo o tratamiento de las condiciones fisiológicas o de salud de las personas, sus enfermedades o deformidades congénitas. 

Producto médico activo para terapia: cualquier producto médico activo, utilizado aisladamente o en combinación con otros productos médicos, destinado a sustentar, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.

Producto médico de uso único: cualquier producto médico destinado a ser usado en prevención, diagnóstico, terapia,  rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una vez, según lo especificado por su fabricante.

Producto médico implantable: cualquier producto médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención.

También se considerará  producto implantable cualquier producto médico destinado a ser introducido parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y a permanecer en el a largo plazo después de dicha intervención.

 Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de la superficie corporal.

Producto médico quirúrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por medio o en el contexto de una intervención quirúrgica.

2.-
Fabricación: 
La realización total o parcial de las actividades de elaboración, fraccionamiento, limpieza, envasado y acondicionamiento de productos médicos, como así también su esterilización cuando correspondiere.


3.-
Empresa Fabricante:  La Persona Física o Ideal, habilitada por el Ministerio  de Salud de la Provincia, para realizar total o parcialmente las actividades comprendidas en la fabricación de los productos médicos.


4.-
Comercialización:  
La venta en forma mayorista o minorista de los productos médicos dentro la jurisdicción provincial.


5.-
Empresa Comerciante:  La Persona Física o Ideal, habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia, como responsable de la comercialización mayorista y minorista de los productos médicos en la jurisdicción provincial.


6.-
Empresa Contratada:  Aquélla que tiene a su cargo intervenir en los procesos destinados a la producción y fabricación de productos médicos. La vinculación legal con la Empresa Titular será a través de Convenios de Trabajo y en el supuesto de empresas esterilizadoras radicadas en otras provincias deberá tener habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 


7.-
Responsable Técnico: Debe ser Profesional Universitario, matriculado en la Provincia y sus incumbencias alcanzar las tecnologías empleadas en la fabricación, elaboración, esterilización y comercialización del producto médico.


8.-
Lote:
Cantidad de un producto o conjunto de contenedores  elaborados en un ciclo de fabricación o esterilización  cuya característica es la homogeneidad.

           9.-       Trazabilidad: Sistema de registro que permite realizar el seguimiento de un producto médico habilitado desde su origen hasta su destino.  

          10.-      Ensayos: Sistema de verificación y control de Productos Médicos llevado a cabo por Laboratorios Autorizados por la Autoridad de Aplicación .

CAPITULO III

Responsabilidades de las Autoridades de Control
ARTICULO 3°: El Responsable Técnico debe ser profesional de nivel universitario, capacitado en las tecnologías que componen el producto médico.

El Responsable Técnico de las empresas fabricantes o elaboradoras, responde por la calidad técnica, procesos de fabricación, seguridad y  eficacia de los productos médicos elaborados por la  empresa, debiendo realizar los controles  y análisis que aseguren esa calidad . 

ARTICULO 4°: Esta responsabilidad se extiende a la comercialización de los productos en el ámbito provincial, debiendo exigir al efecto la aprobación del Ministerio de Salud para los fabricados en esta Provincia y de ANMAT para los provenientes de otras provincias o importados, respondiendo al efecto el Responsable Técnico de la empresa comerciante.

ARTICULO 5°: El Ministerio de Salud de la Provincia es la Autoridad de Aplicación de esta Ley y también debe controlar, habilitar  y fiscalizar la calidad de los productos fabricados  para su comercialización en la Provincia y podrá requerir a tales efectos la intervención de los Colegios Profesionales de Ingenieros Especialistas y Farmacéuticos u otras Instituciones con competencias en la materia. De igual modo podrá fiscalizar aquellos productos médicos provenientes de otras jurisdicciones o del exterior y que hayan sido previamente aprobados por ANMAT.

CAPITULO IV

De los Establecimientos

ARTICULO 6º: Los establecimientos deberán respetar y cumplimentar las exigencias generales y estructurales ambientales determinadas en la presente Ley y su reglamentación.

A) Establecimiento del Fabricante: debe cumplir los siguientes requisitos y los establecidos en la reglamentación de acuerdo al tipo de producto médico elaborado dentro del territorio de la Provincia de Entre Ríos:

1. Zona de expedición y recepción: su localización debe ser tal que no tenga contacto directo con la entrada o acceso a la empresa. 

2. Depósitos: es la zona para almacenar la materia prima, productos semielaborados, productos rechazados, productos de muestras, de material de empaque y productos terminados según corresponda.

3. Laboratorio de control de calidad: es el ámbito donde se realizan los controles necesarios sobre el producto médico en sus diferentes etapas de fabricación.

4. Baños y vestuarios: destinados al personal que se desempeñe en la empresa.

5. Zonas de producción: deberán estructurarse de conformidad a las distintas etapas de elaboración.

Es indispensable el control estricto de la excelente higiene, limpieza y condiciones estructurales.


B)
Establecimiento del Comerciante:

1. Zona de expedición y recepción: debe ubicarse también a distancia del acceso a la empresa.

2. Depósitos: la zona destinada a los productos terminados y productos rechazados.

3. Baños y vestuarios: destinados al personal que se desempeñe en la empresa.


Deben encontrarse en buenas condiciones de higiene,  seguridad,  limpieza y con adecuadas estructuras físicas.


La reglamentación de la presente ley, determinará las condiciones especificas de habilitación de los establecimientos conforme lo normado.

CAPITULO V

De la Documentación:
ARTICULO 7º:  Las empresas fabricantes y las comerciantes, deberán  asentar la información necesaria en libros que permitan conocer el destino final de los productos médicos. El objetivo  de esta registración es el de facilitar el seguimiento de los productos médicos, en aquellos casos que deban recolectarse del mercado y sea necesario identificar rápidamente al cliente o usuario, a efectos de impedir el uso de aquellos que pudieran afectar la salud.
La reglamentación de la presente ley regulará el procedimiento de registración, el que deberá estar acorde a las buenas prácticas de fabricación de productos médicos y de conformidad a la disposición Nº 191/99 de ANMAT o la que en el futuro la sustituya. 

ARTICULO 8º  :Es obligatorio contar con la documentación que se detalla seguidamente:


A)
Fabricantes, deberán llevar:

1. Libro de Fabricación y Fraccionamiento en el que se asentarán correlativamente las:

· partidas

· lotes y series elaboradas o fraccionadas  

· las unidades obtenidas

· procedimientos tercerizados a otras empresas

· Ficha historial del producto

2. Libro de Registros de Egresos de Productos Médicos, donde conste: 
· la fecha de despacho a plaza
· tipo de producto
· número de partida
· lote y serie
· marca  
· cantidad
· destino de la partida
3. Libro de Control de Calidad, correspondiente al control de las materias primas, productos intermedios y productos terminados, donde se asentarán los controles efectuados para cada partida, lote y serie de fabricación y los resultados obtenidos. En lo correspondiente al control de las materias primas, deberá además figurar
4. la cantidad recibida, origen y proveedor.
Los fabricantes deberán exhibir las habilitaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.  


B)
Comerciantes:

Libro de Registros de Ingresos y Egresos de Productos Médicos, tendrán constancia de: 

· fecha de despacho a plaza

· tipo de producto

· número de partida

· lote y serie

· marca

· cantidad

· procedencia

· origen

· ficha historial del producto

Los fabricantes y los comerciantes deberán contar con la información necesaria que permita saber el destino final de los productos médicos, a efectos de permitir su recolección del mercado si fuera necesario y la identificación rápida del cliente-usuario impidiendo el uso de productos que pudieran afectar la salud.

CAPITULO VI

De las Muestras

ARTICULO 9º: Los establecimientos fabricantes de productos médicos deberán conservar las muestras durante un lapso de tiempo igual al de la vida útil declarada. Deberán conservar un archivo de muestras con la cantidad de unidades de venta de cada partida, lote y serie al que pertenecen, que permitan su control de calidad, cuando la Autoridad de Aplicación lo requiera. 

La Autoridad de Aplicación podrá otorgar excepciones cuando se trate de pequeñas partidas de productos de alto costo. 

CAPITULO VII

Del Envasado Rotulado

ARTICULO 10º:  El material del envase será lo suficientemente fuerte, como para resistir su transporte, manipulación y almacenamiento.

Las unidades estériles tendrán envases de cierre hermético e inviolable, que garanticen la protección del producto contra la contaminación y el mantenimiento de su esterilidad. Para envases de varias unidades, la extracción de una unidad no afectará la esterilidad del resto. 

ARTICULO 11º : El rótulo es la  identificación impresa aplicada directamente sobre el envase del producto médico.

Los rótulos de los productos incluirán los siguientes datos, a saber:

a) Denominación del producto y uso al que está destinado;

b) Número de partida, lote y serie de producción;

c) Nombre y domicilio del establecimiento productor y del comerciante si correspondiere, origen y nombre del Responsable Técnico;

d) Método de esterilización, si correspondiera;

e) Fecha de vencimiento del producto, si correspondiera;

f) Las leyendas siguientes: "Material para usar una única vez",  "Atóxico, estéril y libre de piretógenos", "No utilizar si el envase no está integro", según corresponda;

g) Número de registro conferido por la Autoridad de Aplicación;

h) Contraindicaciones o incompatibilidades cuando corresponda;

i) Instrucciones para el correcto manejo a fin de garantizar el uso aséptico del producto;

j) Toda otra leyenda que la Autoridad de Aplicación exija, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y el uso a que esté destinado.

Cada unidad llevará su rótulo, si la misma fuera muy pequeña, el rotulado se hará en envases que contengan varias unidades, especificando el número de las mismas por envases y demás exigencias del rotulado.

El rotulado se hará en forma impresa en el envase. Considérase válido un rótulo entre la doble bolsa del producto, cuando éste se presenta en esa forma.

Si se tratara de productos importados las leyendas de los rótulos tendrán la respectiva traducción al castellano y podrán contar con rótulos adheridos al envase.  

CAPITULO VIII

Del Almacenamiento

ARTICULO 12º :   El área de almacenamiento del producto terminado deberá ser exclusiva en ese uso, ya que no debe almacenarse otro tipo de elementos ajenos al uso médico. 

Esta prohibido almacenar, en el mismo ambiente productos terminados y similares en elaboración. Esta área será construida con  materiales standard de construcción, de ladrillos o similares. Las paredes, pisos y techos asegurarán la ausencia de filtraciones y humedad, para evitar la entrada de polvo y suciedad. Las puertas, ventanas, tragaluces u otras aberturas, tendrán cierres herméticos.

Todos los depósitos deberán estar cerrados y las ventanas deberán estar selladas, a fin de no afectar los productos.

La reglamentación de la presente Ley determinará las exigencias especificas de las presentes áreas. 

CAPITULO IX
De la Tercerización de actividades para los Fabricantes:

ARTICULO 13º: 
En caso de tercerizarse alguna etapa de la producción del producto médico, la empresa que tercerisa deberá declararlo  ante el Ministerio de Salud de la Provincia y  deberá presentar dentro de la documentación para la habilitación, el convenio o contrato que instrumenta la tercerización.
Si la tercerización de alguna etapa del proceso de elaboración hiciese necesario el tránsito interprovincial de productos sin terminar desde la empresa local hacia otra provincia, la citada empresa deberá presentar además de la habilitación local, una de ANMAT que le autorice a comercializar dichos productos en el ámbito interprovincial. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar excepciones fundadamente.

CAPITULO X

De la Esterilización de los productos médicos:

ARTICULO 14º:
La empresa fabricante deberá estar registrada en ANMAT, si los productos médicos fabricados deben salir de la provincia de Entre Ríos para ser esterilizados. La empresa que no esterilice sus propios productos, deberá utilizar empresas esterilizadoras registradas en la ANMAT u organismos que en el futuro la suplanten. Se deberá presentar la validación de los equipos de esterilización, instalación y proceso de esterilización y del instrumental de medición y calibración de los productos médicos. El método utilizado para esterilizar deberá ser acorde con el producto médico esterilizado.

La empresa fabricante que esterilice sus productos médicos, deberá contar con un farmacéutico u otro profesional con incumbencias, de conformidad a la Resolución Nº 1701/08 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, habilitados a tal fin por la Autoridad de Aplicación y de conformidad a las normativas de ANMAT sobre el procedimiento. 

La Tercerización de la esterilización del producto médico no exime al fabricante de la responsabilidad que le pueda caber.

Los niveles de óxido de etileno u otros agentes residuales, deberán estar dentro de los rangos aceptados por las normativas nacionales e internacionales para los productos médicos. No se podrán utilizar las mismas instalaciones para la esterilización de productos médicos sin uso y los destinados al re-uso hospitalario.

CAPITULO XI

De la Garantía de Calidad:

ARTICULO 15º:  A efectos de esta ley, Garantía de Calidad es el conjunto de recursos humanos y materiales así como la metodología a utilizar en una empresa fabricante, para la obtención uniforme de los productos médicos, asegurando la homogeneidad de sus lotes y controlando los niveles de calidad, de forma tal, que pueda certificarse a través de la autoridad de aplicación la conformidad de cada lote y sus especificaciones.

La Garantía de Calidad alcanza al fabricante y empresas que participen en alguna etapa de elaboración del producto médico; en su fraccionamiento, esterilización y acondicionamiento. Así mismo a las empresas que participen en la comercialización de dicho producto.

 El incumplimiento de éstas normas y recaudos, los harán pasibles de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que les puedan corresponder.

CAPITULO XII

De las habilitaciones de Establecimientos:

ARTICULO 16º: Los establecimientos Elaboradores, Comerciantes Mayoristas y Minoristas, deberán solicitar la habilitación ante el Ministerio de Salud de la Provincia, debiendo  presentar un formulario que como Anexo I forma parte de la presente.

Para ser autorizado como Responsable Técnico, el interesado deberá solicitarlo ante el Ministerio de Salud de la Provincia, debiendo presentar  el formulario que como Anexo II integra esta Ley y el  desempeño como tal podrá realizarse en un solo establecimiento habilitado.
Todas las habilitaciones se otorgarán por un plazo no mayor de 4 (cuatro) años, debiéndose solicitar la renovación de la misma con un plazo de antelación de 30 (treinta) días a la fecha de caducidad de la habilitación vigente. Una vez habilitados deberán presentar los libros para el foliado y la rúbrica respectiva. 

Para cualquier modificación en la estructura del establecimiento y en caso de la ampliación de rubro de actividad a desarrollar, se deberá solicitar la correspondiente habilitación. Al solicitar la habilitación además de presentar los formularios y abonar los aranceles correspondientes, se deberán presentar inscripción ante Dirección General de Rentas de la Provincia (D.G.R);  la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P); habilitación municipal, contrato de sociedad y toda otra documentación que la Autoridad de Aplicación considere necesaria.

Cualquier modificación en las etapas de producción, elaboración, esterilización y comercialización deberá ser informada ante la autoridad competente.

El arancelamiento para las habilitaciones será fijado en la reglamentación de la presente. Las empresas que a la entrada en vigencia de esta Ley estén desarrollando actividades de fabricación, elaboración y comercialización de productos médicos en la provincia de Entre Ríos, tendrán 1 (un) año  a partir de la vigencia de la presente ley para regularizar su situación. 

El procedimiento de habilitación se establecerá por vía reglamentaria.

CAPITULO XIII

De las Infracciones:

ARTICULO 17º: Toda actividad de fabricación, comercialización y esterilización de productos médicos que no respete las prescripciones legales o ponga  en riesgo la salud de la población y toda alteración o falsedad de la información presentada, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo siguiente, sin perjuicio de las penas establecidas en el caso que la conducta configure delito.

ARTICULO 18°: Las infracciones a esta Ley, serán pasibles de las siguientes sanciones, según la gravedad de cada caso:

a) Apercibimiento;

b) Multas;

c) Suspensión de la habilitación del establecimiento, por un término de hasta 5 (cinco)  años;

d) Clausura temporaria o definitiva del establecimiento;

e) Suspensión e inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales responsables,  por un lapso de hasta 5 (cinco) años;

La Reglamentación de la presente Ley establecerá el procedimiento sumarial y graduará las sanciones.

ARTICULO 19º: El procedimiento de Sumario para determinar las infracciones mencionadas en la presente Ley, será sustanciado por el Ministerio de Salud, conforme lo establezca  la Reglamentación.
ARTICULO 20º:  La Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) a través de la Facultad Regional Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos (U.N.E.R. ) a través de la Facultad de Ingeniería, serán las encargadas del control de calidad del material biomédico y equipamiento médico que se fabrique dentro de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 21º: A requerimiento de la Autoridad de Aplicación, la Universidad Tecnológica Nacional  (U.T.N) a través de la Facultad Regional Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos (U.N.E.R) a través de la Facultad de Ingeniería, podrán realizar los controles de calidad mencionados en el artículo precedente, sobre aquellos elementos regulados en la presente y que sean fabricados fuera de la Provincia y que ingresen a ella para su utilización en seres humanos.

ARTICULO 22º: El Ministerio de Salud convocará a la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) - Facultad Regional Paraná-; la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de la Facultad de Ingeniería; la Universidad Autónoma de Entre Ríos (U.A.D.E.R); los Colegios  Profesionales de Ingenieros Especialistas y Farmacéuticos y otras  Instituciones con competencias en la materia para la Reglamentación de esta Ley, la que se realizará en un plazo de 90 (noventa) días desde su publicación.

ARTICULO 23º: Comuníquese, etc..

PARANA, Sala de Comisiones,

GARBELINO, Carlos                                                     NAVARRO, Juan

MELCHIORI, Eduardo                                                  RUIZ, Rubén

STRASSERA, Hector                                                      ARLETTAZ, Oscar

FIRPO, Victorio
ah.

ANEXO I

SOLICITUD DE HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS

La Empresa solicita la habilitación de su establecimiento, manifestando con carácter de declaración jurada que el mismo cumple con los requisitos aplicables a la actividad a desarrollar, establecidos en el Ley N -------/07  y sus normas complementarias.

1. Razón social

    Naturaleza Jurídica de la sociedad

2. Domicilio legal 

    Código postal                                            Teléfono 
                  Fax

3. Actividad/es que realizará con productos biomédicos

    (Fabricación, comercio por mayor, comercio por menor).

4. Nombre del establecimiento

    Domicilio

    Código postal
                                   Teléfono

     Fax

     4.1. Domicilio del / los depósitos

     Código Postal
                                   Teléfono

     Fax


5. Responsable Técnico





    Documento de identidad

                           Matrícula N°

    Título 

                                                   Graduado en

6. Incluir plano en escala 1:100 de la planta del establecimiento (original en papel calco y dos copias).

Firma del Titular o                                                   Firma del Responsable Técnico

Representante legal

Aclaración                                                                Aclaración

Tipo y N° de documento   
                                  Tipo y N° de documento

ANEXO II

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO RESPONSABLE TÉCNICO

Nombre del Establecimiento:

Apellido y Nombre:

Documentos de Identidad: DNI. LC. LE. CI. Nº

Expedido por:

Domicilio:

Título Habilitante:

Nº de Matrícula:

Graduado en la Universidad de:

Domicilio del establecimiento:

Código Postal                                        Tel                                            Fax

Actividad que realiza el establecimiento con productos médicos:

      Producción
Comercio por menor
               Comercio por mayor

Firma Titular o Representante Legal                  Firma Responsable Técnico

Aclaración                                                          Aclaración 

Tipo y Nº de Documento                                    Tipo y Nº de Documento

