HONORABLE SENADO:

Vuestras Comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General han considerado, el Proyecto de Ley contenido en el Expediente N° 14.145, de autoría de las Senadoras Gieco  y Miranda y de los Senadores Gay y Maradey, por el que se regula la fabricación, producción y comercialización de productos médicos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, cuyo texto fuera aprobado en la reunión de Comisión realizada el día 19 de abril de 2022, en la modalidad establecida por la Resolución Nº 026 HCS -141º Período Legislativo -No Presencial-. Los Secretario Adjuntos de Comisiones, Néstor Alberto Ferrutti y José Francisco Umedez, dan fe de la adhesión de los integrantes de las Comisiones en cantidad suficiente para alcanzar la mayoría que avalan el presente texto normativo, y por las razones que dará su miembro informante, aconsejan su aprobación con las modificaciones introducidas.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

# REGULACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS EN ENTRE RIOS

#### CAPÍTULO I

Del Ámbito de Aplicación

ARTÍCULO 1º: Regúlase la fabricación, producción y comercialización de productos médicos en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.

#### CAPÍTULO II

De las Definiciones

ARTÍCULO 2°: A los efectos de su interpretación se entiende por:

1.-Producto médico: Al equipamiento, aparatología, material, artículo o sistema de uso y aplicación médica, odontológica y laboratorial, destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y anticoncepción, que no utiliza un medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su aplicación principal en seres humanos, pudiendo ser auxiliado en su función por tales medios.

El producto médico podrá ser:

Producto médico activo: cualquier producto médico cuyo funcionamiento depende de fuente de energía eléctrica o cualquier otra fuente de potencia distinta de la generada por el cuerpo humano o gravedad y que funciona por la conversión de esta energía. No se considerarán productos médicos activos, los productos médicos destinados a transmitir, sin provocar alteración significativa alguna, energía, sustancias u otros elementos de un producto médico activo al paciente.

Producto médico activo para diagnóstico: cualquier producto médico activo, utilizado aisladamente o en combinación con otros productos médicos, destinado a proporcionar información para la detección, diagnóstico, monitoreo o tratamiento de las condiciones fisiológicas o de salud de las personas, sus enfermedades o deformidades congénitas.

Producto médico activo para terapia: cualquier producto médico activo, utilizado aisladamente o en combinación con otros productos médicos, destinado a sustentar, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.

Producto médico de uso único: cualquier producto médico destinado a ser usado en prevención, diagnóstico, terapia, rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una vez, según lo especificado por su fabricante.

Producto médico implantable: cualquier producto médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención.

También se considerará producto implantable cualquier producto médico destinado a ser introducido parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y a permanecer en él a largo plazo después de dicha intervención.

Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de la superficie corporal.

Producto médico quirúrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por medio o en el contexto de una intervención quirúrgica.

2.- Fabricación: La realización total o parcial de las actividades de producción, fraccionamiento, limpieza, envasado, y acondicionamiento de productos médicos, como así también su esterilización cuando correspondiere.

3.- Fabricante: La persona física o ideal, habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia, para realizar total o parcialmente las actividades (diseño, fabricación, montaje o procesamiento de un producto terminado, incluyendo aquellos que desempeñen funciones por contrato para esterilización, rotulado y/o envasado) comprendidas en la fabricación de los productos médicos.

4.- Comercialización: La venta en forma mayorista o minorista de los productos médicos dentro la jurisdicción provincial.

5.- Empresa Comerciante: La persona física o ideal, habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia, como responsable de la comercialización mayorista y minorista de los productos médicos en la jurisdicción provincial.

6.- Empresa Contratada: Aquélla que tiene a su cargo intervenir en los procesos destinados a la producción y fabricación de productos médicos. La vinculación legal con la empresa titular será a través de Convenios de Trabajo.

7.- Responsable Técnico: Debe ser profesional universitario, matriculado en la Provincia y sus incumbencias alcanzar las tecnologías empleadas en la fabricación, producción y comercialización del producto médico.

8.- Lote o partida: Cantidad de un producto elaborado en un ciclo de fabricación o esterilización cuya característica esencial es la homogeneidad.

9.- Número de serie o lote: Combinación distintiva de letras o números, o ambos, de los cuales puede ser determinado el histórico completo de compras, fabricación, envasado, rotulado y distribución de productos terminados

10.- Trazabilidad: Sistema de registro que permite realizar el seguimiento de un producto médico habilitado desde su origen hasta su destino.

11.- Ensayos: Sistema de verificación y control de productos médicos llevado a cabo por laboratorios autorizados por la Autoridad de Aplicación.

12.- Vida útil: período de tiempo estimado por el fabricante en que un producto cumple correctamente con las funciones para las que fue diseñado.

#### CAPÍTULO III

Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 3°: El Ministerio de Salud de la Provincia es la Autoridad de Aplicación de esta Ley, debiendo controlar, habilitar y fiscalizar la calidad de los productos fabricados para su comercialización en la Provincia y podrá requerir a tales efectos la intervención de los Colegios Profesionales u otras instituciones con competencias en la materia.

A tal efecto el organismo fiscalizador deberá contar con profesionales de nivel universitario, capacitados en las tecnologías que componen el producto médico.

CAPÍTULO IV

Responsable técnico de la empresa

ARTÍCULO 4°: Los establecimientos deberán contar con un Responsable Técnico, el que debe ser profesional de nivel universitario, capacitado en las tecnologías que componen el producto médico.

El Responsable Técnico de las empresas fabricantes o productoras, responde por la calidad técnica, procesos de fabricación, seguridad y eficacia de los productos médicos elaborados por la empresa, durante su vida útil, debiendo realizar los controles y análisis que aseguren esa calidad.

Esta responsabilidad se extiende a la comercialización de los productos en el ámbito provincial, debiendo exigir al efecto la aprobación del Ministerio de Salud para los fabricados en esta Provincia y de la ANMAT para los provenientes de otras provincias o importados.

#### CAPÍTULO V

De los Establecimientos

ARTÍCULO 5º: Los establecimientos deberán respetar y cumplimentar las exigencias generales, estructurales y ambientales determinadas en la presente Ley y su reglamentación.

Inciso a): El Establecimiento del Fabricante de productos médicos elaborados dentro de la provincia, debe cumplir los siguientes requisitos y los establecidos en la reglamentación, de acuerdo al tipo de producto médico elaborado:

- Zona de expedición y recepción: su localización debe ser tal que no tenga contacto directo con la entrada o acceso a la empresa. Los sectores de recepción y expedición deben estar separados entre sí, a fin de evitar la mezcla entre los productos que ingresan de los que egresan de la empresa. Debe contar además con los recursos necesarios para evitar que los productos se apoyen en el piso.

- Depósitos: es la zona para almacenar la materia prima, productos semielaborados, productos rechazados, productos de muestras, de material de empaque, y productos terminados aptos para la comercialización y uso según corresponda. Debe contar además con los recursos para evitar que los productos se estiben en el piso y mantengan las condiciones ambientales necesarias para garantizar la seguridad y eficacia de cada producto médico.

- Laboratorio de control de calidad: es el ámbito donde se realizan los controles necesarios sobre el producto médico en sus diferentes etapas de fabricación.

- Baños y vestuarios: destinados al personal que se desempeñe en la empresa.

- Zonas de producción: áreas con la estructura, equipamiento e instrumental necesario para realizar las distintas etapas de producción.

Es indispensable el control estricto de la excelente higiene, limpieza y condiciones estructurales.

Inciso b). El Establecimiento del Comerciante de productos médicos deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Zona de expedición y recepción: su localización debe ser tal que no tenga contacto directo con la entrada o acceso a la empresa. Los sectores de recepción y expedición deben estar separados entre si, a fin de evitar la mezcla entre los productos que ingresan de los que egresan de la empresa. Debe contar además con los recursos necesarios para evitar que los productos se apoyen en el piso.

2.  Depósitos: la zona destinada a los productos terminados y productos rechazados. Debe contar con los recursos para evitar que los productos se estiben en el piso y mantengan las condiciones ambientales necesarias para garantizar la seguridad y eficacia de cada producto médico.

3.  Baños y vestuarios: destinados al personal que se desempeñe en la empresa.

Deben encontrarse en buenas condiciones de higiene, seguridad, limpieza y con adecuadas estructuras físicas.

La reglamentación de la presente ley, determinará las condiciones específicas de habilitación de los establecimientos conforme lo normado.

#### CAPÍTULO VI

De la Documentación:

ARTÍCULO 6º: Las empresas fabricantes y las comerciantes, deberán asentar la información necesaria que permitan conocer el destino final de los productos médicos. El objetivo de esta registración es el de facilitar el seguimiento de los productos médicos, en aquellos casos que deban recolectarse del mercado y sea necesario identificar rápidamente al cliente o usuario, a efectos de impedir el uso de aquellos que pudieran afectar la salud.

La reglamentación de la presente ley regulará el procedimiento de registración, el que deberá estar acorde a las buenas prácticas de fabricación de productos médicos y de conformidad a las Buenas Prácticas de Fabricación establecidas en la disposición Nº 3266/2013 de ANMAT o la que en el futuro la sustituya.

ARTÍCULO 7º: Es obligatorio contar con la documentación que se detalla seguidamente:

A) Fabricantes, deberán llevar:

1. Registros de Fabricación en el que se asentarán correlativamente las:

  - Número de lote de la materia prima utilizada;

  - Número de lotes y series elaboradas;

  - Las unidades obtenidas;

  - Procesos tercerizados en otras empresas;

  - Fecha de fabricación;

  - Controles realizados en cada etapa de producción, incluso los controles finales al producto terminado.

2. Registros de Egresos de Productos Médicos, donde conste:

  - La fecha de despacho a plaza;

  - Nombre genérico del producto médico;

  - Número serie o lote;

  - Marca;

  - Modelo;

  - Cantidad;

  - Fecha de vencimiento cuando corresponda;

  - Destino del producto.

B) Comerciantes:

Registros de Ingresos y Egresos de Productos Médicos, donde constará:

- Procedencia;

- Fecha de despacho a plaza;

- Nombre genérico del producto médico;

- Marca;

- Modelo;

- Número de lote o serie;

- Cantidad;

- Fecha de vencimiento cuando corresponda.

Los fabricantes y los comerciantes deberán contar con la información necesaria que permita saber el destino final de los productos médicos, a efectos de permitir su recolección del mercado si fuera necesario y la identificación rápida del cliente-usuario impidiendo el uso de productos que pudieran afectar la salud.

#### CAPÍTULO VII

Del Envasado Rotulado

ARTÍCULO 8º: El material del envase será lo suficientemente fuerte, como para resistir su transporte, manipulación y almacenamiento.

Las unidades estériles tendrán envases de cierre hermético e inviolable, que garanticen la protección del producto contra la contaminación y el mantenimiento de su esterilidad. Para envases de varias unidades, la extracción de una unidad no afectará la esterilidad del resto.

ARTÍCULO 9º: El rótulo es la identificación impresa aplicada directamente sobre el envase del producto médico. Los rótulos se incluirán por unidad de venta de cada producto médico a fin de permitir la identificación del mismo cada vez que sea comercializado y/o adquirido para su uso.

Los rótulos de los productos médicos incluirán los siguientes datos, a saber:

a) Nombre genérico denominación del producto y uso al que está destinado;

b) Número de lote o serie;

c) Nombre y domicilio del establecimiento productor y del comerciante si correspondiere, origen y nombre del Responsable Técnico;

d) Método de esterilización, si correspondiera;

e) Fecha de vencimiento del producto, si correspondiera;

f) Las leyendas siguientes: "Material para usar una única vez", "No utilizar si el envase no está íntegro", “Respetar la unidad de venta – No fraccionar”, según corresponda;

g) Número de registro conferido por la Autoridad de Aplicación;

h) Contraindicaciones o incompatibilidades cuando corresponda;

i) Instrucciones para el correcto manejo a fin de garantizar el uso aséptico del producto;

j) Toda otra leyenda que la Autoridad de Aplicación exija, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y el uso a que esté destinado.

El rotulado se hará en forma impresa en el envase. Considerase válido un rótulo entre la doble bolsa del producto, cuando éste se presenta en esa forma.

Todos los rótulos deberán estar en idioma español, aceptándose el uso de simbología (como el reloj de arena) como indicación para el usuario.

#### CAPÍTULO VIII

Del Almacenamiento

ARTÍCULO 10º: El área de almacenamiento del producto terminado deberá ser exclusiva en ese uso, ya que no debe almacenarse otro tipo de elementos ajenos al uso médico.

Está prohibido almacenar, en el mismo ambiente productos terminados y similares en elaboración. Esta área será construida con materiales standard de construcción, de ladrillos o similares. Las paredes, pisos y techos asegurarán la ausencia de filtraciones y humedad, para evitar la entrada de polvo y suciedad. Las puertas, ventanas, tragaluces u otras aberturas, tendrán cierres herméticos.

Todos los depósitos deberán estar cerrados y las ventanas deberán estar selladas, a fin de no afectar los productos.

La reglamentación de la presente Ley determinará las exigencias específicas de las presentes áreas.

#### CAPÍTULO IX

De la Tercerización de actividades para los Fabricantes:

ARTÍCULO 11º: En caso de tercerizarse alguna etapa de la producción del producto médico, la empresa que terceriza deberá declararlo ante el Ministerio de Salud de la Provincia y deberá presentar dentro de la documentación para la habilitación, el convenio o contrato que instrumenta la tercerización.

Si la tercerización de alguna etapa del proceso de elaboración hiciese necesario el tránsito interprovincial de productos sin terminar desde la empresa local hacia otra provincia, la citada empresa deberá presentar además de la habilitación local, una de ANMAT que le autorice a realizar dicha actividad productiva. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar excepciones fundadamente.

#### CAPÍTULO X

De la Garantía de Calidad

ARTÍCULO 12º: A efectos de esta ley, Garantía de Calidad es el conjunto de recursos humanos y materiales así como la metodología a utilizar en una empresa fabricante, para la obtención uniforme de los productos médicos, asegurando la homogeneidad de sus lotes y controlando los niveles de calidad, de forma tal, que pueda certificarse a través de la autoridad de aplicación la conformidad de cada lote y sus especificaciones.

La Garantía de Calidad alcanza al fabricante y empresas que participen en alguna etapa de elaboración del producto médico; en su fraccionamiento, esterilización y acondicionamiento. Asimismo, a las empresas que participen en la comercialización de dicho producto.

El incumplimiento de estas normas y recaudos, los harán pasibles de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que les puedan corresponder.

#### CAPÍTULO XI

De las habilitaciones de establecimientos:

ARTÍCULO 13º: Los establecimientos fabricantes, comerciantes mayoristas y minoristas, deberán solicitar la habilitación ante el Ministerio de Salud de la Provincia, debiendo presentar un formulario que como Anexo I forma parte de la presente.

Para ser autorizado como Responsable Técnico, el interesado deberá solicitarlo ante el Ministerio de Salud de la Provincia, debiendo presentar el formulario que como Anexo II integra esta Ley y el desempeño como tal podrá realizarse en un solo establecimiento habilitado.

Todas las habilitaciones se otorgarán por un plazo no mayor de cuatro (4) años, debiéndose solicitar la renovación de la misma con un plazo de antelación de treinta (30) días a la fecha de caducidad de la habilitación vigente.

Para cualquier modificación en la estructura del establecimiento y o en caso de la ampliación de rubro de actividad a desarrollar, se deberá solicitar la correspondiente habilitación.

Al solicitar la habilitación además de presentar los formularios y abonar los aranceles correspondientes, se deberán presentar inscripción ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (A.T.E.R); la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P); habilitación municipal, en el caso de personas no humanas instrumento legal que acredite su vigencia y toda otra documentación que la Autoridad de Aplicación considere necesaria.

Cualquier modificación en las etapas de producción y/o comercialización deberá ser informada ante la autoridad competente.

El arancelamiento para las habilitaciones será fijado en la reglamentación de la presente. Las empresas que a la entrada en vigencia de esta ley estén desarrollando actividades de fabricación, producción y comercialización de productos médicos en la provincia de Entre Ríos, tendrán un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley para regularizar su situación.

El procedimiento de habilitación se establecerá por vía reglamentaria.

#### CAPÍTULO X

De las Infracciones:

ARTÍCULO 14º: Toda actividad de fabricación, producción y comercialización de productos médicos que no respete las prescripciones legales o ponga en riesgo la salud de la población y toda alteración o falsedad de la información presentada, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo siguiente, sin perjuicio de las penas establecidas en el caso que la conducta configure delito.

ARTÍCULO 15°: Las infracciones a esta ley serán pasibles de las siguientes sanciones, según la gravedad de cada caso:

a) Apercibimiento;

b) Multas;

c) Suspensión de la habilitación del establecimiento, por un término de hasta cinco (5) años;

d) Clausura temporaria o definitiva del establecimiento;

e) Suspensión e inhabilitación del responsable técnico y demás profesionales  responsables, por un lapso de hasta cinco (5) años.

La reglamentación de la presente ley establecerá el procedimiento sumarial y graduará las sanciones.

ARTÍCULO 16º: El procedimiento de sumario para determinar las infracciones mencionadas en la presente ley, será sustanciado por el Ministerio de Salud, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 17º: Los ingresos que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las multas y los aranceles previstos en la presente ley, se afectará directa y exclusivamente al organismo de aplicación y por su intermedio a la oficina que específicamente lleve el contralor.

CAPITULO XII

Del Control de Calidad

ARTICULO 18º: La Autoridad de Aplicación será la encargada del control de calidad de todo producto médico que se fabrique dentro de la provincia de Entre Ríos.

Facúltese a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de colaboración a tales efectos con las Universidades y Colegios Profesionales que por su incumbencia emitan títulos habilitantes atinentes a esta ley u otorguen matrículas para el ejercicio de los profesionales con competencia en la materia.

ARTICULO 19º: A requerimiento de la Autoridad de Aplicación, la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) a través de la Facultad Regional Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos (U.N.E.R.) a través de la Facultad de Ingeniería, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (U.A.D.E.R.) y los Colegios Profesionales de Ingenieros Especialistas y Farmacéuticos u otras instituciones con competencia en la materia, podrán realizar los controles de calidad mencionados en el artículo precedente, sobre aquellos elementos regulados en la presente y que sean fabricados fuera de la Provincia y que ingresen a ella para su utilización en seres humanos.

ARTÍCULO 20º: La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días desde su publicación. Para tal fín podrá convocar a la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) - Facultad Regional Paraná-; la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de la Facultad de Ingeniería; la Universidad Autónoma de Entre Ríos (U.A.D.E.R.); los Colegios Profesionales de Ingenieros Especialistas y Farmacéuticos y otras instituciones con competencias en la materia.

ARTÍCULO 21°: Comuníquese, etcétera.

## ANEXO I

SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

La Empresa solicita la habilitación de su establecimiento, manifestando con carácter de declaración jurada que el mismo cumple con los requisitos aplicables a la actividad a desarrollar, establecidos en el Ley N° ---------  y sus normas complementarias.

1. Razón social

Naturaleza Jurídica de la sociedad

2. Domicilio legal

Código postal                                            Teléfono 	                  Fax

3. Actividad/es que realizará con productos médicos

(Fabricación, comercio por mayor, comercio por menor).

4. Nombre del establecimiento

Domicilio

Código postal	                                   Teléfono				Fax

4.1. Domicilio del / los depósitos

Código Postal	                                   Teléfono				Fax

5. Responsable Técnico

Documento de identidad			                     Matrícula N°

Título 				                                          Graduado en

6. Incluir plano en escala 1:100 de la planta del establecimiento (original y copia).

Firma del Titular o Representante legal                     Firma del Responsable Técnico

Aclaración                                                                  Aclaración

Tipo y N° de documento   	                                  Tipo y N° de documento

### ANEXO II

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO RESPONSABLE TÉCNICO

Apellido y Nombre:

Documentos de Identidad: DNI. LC. LE. CI. Nº

Domicilio:

Título Habilitante:

Nº de Matrícula:

Graduado en la Universidad de:

Código Postal                                        Tel

Actividad que realiza el establecimiento con productos médicos: (Fabricación, comercio por mayor, comercio por menor).

Firma Titular o Representante Legal                  Firma Responsable Técnico

Aclaración                                                          Aclaración

Tipo y Nº de Documento                                    Tipo y Nº de Documento

PARANÁ, Sala de Comisiones, 06 de abril de 2022

Comisión de Salud y Drogadicción                                   Comisión de Legislación General

MIRANDA, Nancy Susana                                              GIEGO, Claudia Ester

GIECO, Claudia Ester                                                        AMAVET, Horacio César

MIGUELES, Omar Eduardo                                            MARADEY, Jorge Francisco

BAGNAT, Gastón                                                             DAL MOLÍN, Rubén Alberto

MAIDANA, Flavia Gisela	                                            BAGNAT, Gastón

GENRE BERT, Amilcar René                                         MIRANDA, Nancy Susana

MARADEY, Jorge Francisco                                           BERTHET, Marcelo Fabián

- En nuestro carácter de Secretarios Adjuntos de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, DAMOS FÉ que el texto que antecede ha sido consensuado y aprobado en reunión de la Comisión de Legislación y Salud y Drogadicción realizada el día 19 de abril de 2022, contando con el asentimiento de las Señoras Senadoras GIECO Claudia Ester de manera presencial, MAIDANA Flavia Y MIRANDA Nancy de manera remota y los Señores Senadores MARADEY Jorge F., BERTHET Marcelo F., MIGUELES Omar, BAGNAT Gastón, DAL MOLÍN, Rubén A. y GENRE BERT Amilcar R. de manera remota.